ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 ноября  2019 года                       № 235

об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения для индивидуальных жилых домов

на территории Ретюнского сельского поселения

Лужского муниципального района Ленинградской области

Во исполнение Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 года «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», а также в целях реализации полномочий органа местного самоуправления в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности для обеспечения защищенности населения Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (приложение № 1).

2. Утвердить порядок действий граждан в случае пожара (приложение № 2).

3. Рекомендовать владельцам жилых домов, дачных домов с круглосуточным пребыванием в них людей:

3.1  обеспечить помещения, строения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан первичными средствами пожаротушения, согласно приложению № 1;

3.2  своевременно проводить ревизию электроосветительного оборудования, печного отопления систем газоснабжения.

3.3 обеспечить порядок действий граждан на случай возникновения пожара согласно приложению № 2.

5. Постановление опубликовать в газете «Лужская правда» и разместить на сайте администрации Ретюнского сельского поселения — ретюнь.рф

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Ретюнского сельского поселения                                                  К.С. Наумов

Приложение № 1

к постановлению Ретюнского

сельского поселения Лужского

муниципального района

Ленинградской области

от  «___» ____ 2019г №___

- Перечень
первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Ретюнского сельского поселения

| N п/п | Наименование зданий и помещений | Огнетушители | Бочка с водой емкостью 0,2 м куб. и ведро | Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером 1 x 1 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома для постоянного (сезонного) проживания людей | 1 | 1 <*> | 1 |

___________________

<*> - устанавливается в летнее (теплое) время.

Примечание:

1. Для жилых домов коридорного типа устанавливать не менее двух огнетушителей на этаж.

2. Огнетушители емкостью не менее 5 литров (килограмм).

3. Использование запасов воды для нужд пожаротушения и средств пожаротушения не по прямому назначению запрещается.

Приложение  № 2

к постановлению Ретюнского сельского

поселения Лужского муниципального

района Ленинградской области

от «____» ____2019г

№ _____

- Порядок
действий граждан в случае пожара

В соответствии с п. 18, п. 110 ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" граждане в случае обнаружения пожара должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 01, 3-12-01, с сотового телефона 010;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть газовые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара;

- обеспечить соблюдение требований безопасности людьми, принимающими участие в тушении пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимых для обеспечения безопасности личного состава.