ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От    24 марта 2025 года               №  31

Об утверждении Порядка (плана)действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    - Утвердить Порядок (план)действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области (приложение).

    - Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Ретюнского сельского поселения                                        С.С. Гришанова

Приложение

К постановлению № 31 от 24.03.2025 года

Порядок (план)

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения___________________________________________________3 стр.

- Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения_____________________4 стр.

- Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения_________________________5 стр.

- Порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении____________________________________________________7 стр.

- Состав и дислокация сил и средств____________________________________10 стр.

- Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)______________________________________11 стр.

- Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения____________________________________________________11 стр.

- Общие сведения

В Ретюнском сельском поселении централизованное теплоснабжение организовано в д. Ретюнь.

Ресурсоснабжающие организации:

- ООО «Петербургтеплоэнерго» - единая теплоснабжающая организация;

- филиал в г. Кингисеппе АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» - снабжение природным газом;

- ГУП «Леноблводоканал» - водоснабжение и водоотведение;

- филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» - электроснабжение.

Управляющие компании:

- ООО «Полужье»;

- ООО «Районная управляющая компания».

Потребители:

- Многоквартирные дома – 12 шт., зарегистрировано 1070 жителей;

- МДОУ «Детский сад № 18», 47 воспитанников;

- филиал МОУ Володарская средняя школа деревня Ретюнь – по прямому предназначению не функционирует, в здании размещено почтовое отделение № 188285;

- магазин торговой сети АО «Дикси Юг» - основной магазин Ретюнского сельского поселения продовольственных товаров и товаров первой необходимости.

- Все здания, подключенные к централизованной системе отопления, оборудованы автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами.

Специализированные организации, обеспечивающие работу АИТП:

- ООО «Жилкомсервис 2»;

- ООО «Инженерные системы».

Система теплоснабжения:

- Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная мощностью 5.16  Гкалл/час, основной вид топлива – трубопроводный природный газ, резервный - дизельное топливо. Предусмотрено резервное электроснабжение. Резервное водоснабжение отсутствует. Введена в эксплуатацию в 2013 году. Система теплоснабжения одноконтурная закрытая двухтрубная. Тепловые сети выполнены из стальных труб с диаметрами от 25 до 800 мм подземным способом. Аварий и нарушений в работе тепловых сетей ООО «Петербургтеплоэнерго» за период 2011-2024 гг. не зафиксировано.

- Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Прекращение циркуляции теплоносителя в сетях теплоснабжения

Источники

Остановка котельной из-за функционального отказа теплофикационного оборудования.

Остановка котельной из-за прекращения подачи воды, электроэнергии, природного газа.

Прорыв теплоносителя из сетей теплоснабжения.

Пожар на котельной.

Последствия

При несвоевременном выявлении неисправности, оповещении установленных лиц и служб, несоблюдения сроков, порядка и правил проведения ремонта или восстановительных работ, произойдет разрушение внутриквартальных, внутридомовых тепловых сетей, выход из строя автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, оборудования котельной, внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения. Понижение температуры в жилых помещениях ниже установленного минимума. Увеличение ущерба и затрат на устранение последствий аварии.

- Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

Состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Ретюнского сельского поселения

| № п/п | ФИО | должность | Состав оперативного штаба | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правилов Р.С. | Заместитель главы администрации | Руководитель оперативного штаба |  |
| 2 | Сташкевич Ю.В. | специалист администрации | Оперативный дежурный 1 смена |  |
| 3 | Исакова Ю.А. | специалист администрации | Оперативный дежурный 2 смена |  |
| 4 | представитель | ООО «Птербургтеплоэнерго» | Член ОШ | по согласованию |
| 5 | представитель | ГУП «Леноблводоканал» | Член ОШ | по согласованию |
| 6 | представитель | ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» | Член ОШ | по согласованию |
| 7 | представитель | филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» | Член ОШ | по согласованию |
| 8 | представитель | ООО «Полужье» | Член ОШ | по согласованию |
| 9 | представитель | ООО «Районная управляющая компания» | Член ОШ | по согласованию |

Расчет сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

| Наименование формирований | Количество | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ГУП «Леноблводоканал» |  |  |  |
| Водопроводно-канализационная бригада | Бригада – 1 ед. | 4 чел. | - автомобиль: грузовой фургон - 1 ед.; сварочный аппарат САГ - 1 ед. |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |
| Бригада тепловых сетей (ТС) | Бригада – 1 ед. | 3 чел. | - автомобиль: грузовой фургон - 1 ед.; сварочный аппарат САГ - 1 ед. |
| ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» |  |  |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | Служба – 1 ед. | Диспетчер предприятия - 1чел. |  |
| Аварийно-техническая группа | Группа – 1 ед. | Командир группы - 1чел. |  |
| Звено газовых сетей | Звено – 1 ед. | 4 чел. |  |
| Звено аварийно-технической разведки | Звено – 1 ед. | 3 чел. |  |
| филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» |  |  |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | Служба – 1 ед. | Диспетчер предприятия - 1чел. |  |
| Оперативно-выездная бригада | Бригада – 1 ед. | 4 чел. |  |

ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

| Наименование формирований | Количество | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ОГПС г. Луга | 136 ПЧ | специалисты – 6 | автомобиль специальный – 2 |

- Порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, при аварии в системе теплоснабжения Ретюнского сельского поселения

Во всех случаях получения информации о нарушениях работы и(или) авариях на магистральных сетях тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, котельной ресурсоснабжающая организация  доводит информацию до смежных организаций, управляющих компаний, администрации Ретюнского сельского поселения.

Во всех случаях получения информации о нарушениях (авариях) на внутридомовых сетях тепло-, водо-, электро-, газоснабжения жилищного фонда управляющие компании доводят информацию до ресурсоснабжающих организаций, администрации Ретюнского сельского поселения.  Управляющие компании проводят оповещение жителей жилищного фонда, отключаемого от тепло-, водо-, электро-, газоснабжения  путем вывески объявлений, информирование по телефону старшего по дому, подъезду и т.д.).

Во всех случаях получения информации о нарушениях работы и(или) авариях на магистральных сетях тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, котельной, на внутридомовых сетях тепло-, водо-, электро-, газоснабжения жилищного фонда администрация Ретюнского сельского поселения  доводит информацию до ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, единой дежурно-диспетчерской службы Лужского муниципального района.

Контактные данные

| Организация | Телефон | Электронная почта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» | 88137279409 88137222403 |  |  |
| ГУП «Леноблводоканал» | 88137221522 88137274396 89913884141 |  |  |
| ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал г. Кингисепп | 88137520404 88137221127 |  |  |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |
| Диспетчер ДГ ЗР | 89218593119 | Disp.lug@ptenergo.ru | Дневное время |
| Диспетчер ДГ ОРУ ЛО | 88122328745 89215897335 | Disp.lo@ptenergo.ru | круглосуточно |
| Диспетчер ДГ ОДО ЦДУ | 88122330008 | Dispetcher_cdu@ptenergo.ru | круглосуточно |
| ООО «Полужье» | 88137221799 89110142682 |  |  |
| ООО «Районная управляющая компания» | 88137221799 89110142682 |  |  |
| ОГПС г. Луга | 112 |  |  |
| ЕДДС Лужского муниципального района | 88137222950 |  |  |
| Оперативный дежурный оперативного штаба администрации Ретюнского сельского поселения | 88137253430 89112763167 | Retyunskoe_sp@mail.ru | С момента возникновения аварии до восстановления штатного режима работы системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварии |

План работы

оперативного штаба администрации Ретюнского сельского поселения

Оперативный штаб разворачивается и приступает к работе с момента получения информации об аварии.

Во всех случаях получения информации о нарушениях работы и(или) авариях на магистральных сетях тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, котельной, на внутридомовых сетях тепло-, водо-, электро-, газоснабжения жилищного фонда оперативный штаб администрации Ретюнского сельского поселения  немедленно доводит информацию до ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, единой дежурно-диспетчерской службы Лужского муниципального района.

Вся информация, принятые (отданные) распоряжения, принятые (отправленные) сообщения фиксируются в оперативном журнале с указанием времени и даты, кто и кому передал.

Принимает меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб.

Собирает и обобщает информацию:

- время и дату происшествия, место происшествия (адрес), причину (источник), характер аварии, определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ЦТП, учреждений социальной сферы и т.д.), имеется ли угроза жизни и здоровью людей;

- сколько аварийных бригад прибыло к месту аварии, каких организаций, их состав и оборудование, руководитель работ на месте аварии;

- доведение информации до ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, единой дежурно-диспетчерской службы Лужского муниципального района.

Входит во взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями. Организует обмен информацией, совместную работу бригад разных организаций.

Контролирует ход работ, принимает меры по скорейшему восстановлению штатной работы системы теплоснабжения. Принимает меры по обеспечению резервного электроснабжения, подвоз воды для подпитки системы теплоснабжения, при необходимости организует привлечение дополнительных сил и средств. Принимает меры по недопущению размораживания сетей теплоснабжения.

Время, отводимое для спуска воды из системы отопления, зависит от температуры наружного воздуха:

При температуре наружного воздуха от 0 до -10 градусов по Цельсию допускается остановка работы системы отопления без слива воды на срок до 6 часов.

При температуре наружного воздуха от -10 до -15 градусов по Цельсию допускается останов работы системы отопления без слива воды на срок до 4 часов.

При температуре наружного воздуха ниже -15 градусов по Цельсию слив воды из системы отопления должен производиться не позднее, чем через 2 часа после прекращения циркуляции в системе отопления.

При снижении температуры воды в трубопроводах системы отопления до +15 градусов по Цельсию и менее, при отрицательной температуре наружного воздуха, слив воды из системы отопления должен быть произведен вне зависимости от времени перерыва циркуляции.

При возникновении угрозы жизни и здоровью людей - подготавливает к приему людей ПВР. При необходимости делает запрос о предоставлении помощи в размещении людей в администрацию Лужского муниципального района.

По окончанию работ и восстановлению штатной работы системы теплоснабжения немедленно доводит информацию до ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, единой дежурно-диспетчерской службы Лужского муниципального района.

Контролирует восстановление благоустройства.

- Состав и дислокация сил и средств

| Наименование формирований | Количество/дислокация | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ГУП «Леноблводоканал» |  |  |  |
| Водопроводно-канализационная бригада | Бригада – 1 ед. г. Луга | 4 чел. | - автомобиль: грузовой фургон - 1 ед.; сварочный аппарат САГ - 1 ед. |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |
| Бригада тепловых сетей (ТС) | Бригада – 1 ед. г. Луга | 3 чел. | - автомобиль: грузовой фургон - 1 ед.; сварочный аппарат САГ - 1 ед. |
| ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» |  |  |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | Служба – 1 ед. г. Луга | Диспетчер предприятия - 1чел. |  |
| Аварийно-техническая группа | Группа – 1 ед. г. Луга | Командир группы - 1чел. |  |
| Звено газовых сетей | Звено – 1 ед. г. Луга | 4 чел. |  |
| Звено аварийно-технической разведки | Звено – 1 ед. г. Луга | 3 чел. |  |
| филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» |  |  |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | Служба – 1 ед. г. Луга | Диспетчер предприятия - 1чел. |  |
| Оперативно-выездная бригада | Бригада – 1 ед. г. Луга | 4 чел. |  |

ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

| Наименование формирований | Количество/дислокация | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ОГПС г. Луга | 136 ПЧ г. Луга | специалисты – 6 | автомобиль специальный – 2 |

- Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения

При возникновении угрозы жизни и здоровью людей – разворачивается и подготавливается к приему людей ПВР. При необходимости делается запрос о предоставлении помощи в размещении людей в администрацию Лужского муниципального района.

- Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах теплоснабжения осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации Ретюнского  сельского поселения, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний на очередной финансовый год, в пределах зоны ответственности.

Заместитель главы администрации

Ретюнского сельского поселения                                                                         Правилов Р.С.