ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

РЕТЮНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «05» июня  2025 года                 № 52

«Об   утверждении сводного плана

ремонтов источников тепловой энергии

и тепловых сетей на 2025 г. на территории

Ретюнского сельского поселения

Лужского муниципального района».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей 2025г. на территории Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района;

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ретюнского сельского поселения						С. С.Гришанова

Утвержден

Постановлением № 52 от 05.06.2025 г.

СВОДНЫЙ ПЛАН

РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2025 г.

НА ТЕРРИТОРИИ

РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛУЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2025 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО РАЙОНА( МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА) ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Наименование оборудования, требующего ремонта | Вид ремонта (капитальный, текущий, испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний | Кол-во дней, проведения ремонта, испытаний | Перечень отключаемых объектов потребителей (с указанием места нахождения) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ретюнское сельское поселение Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник 1 Котельная по адресу: Ленинградская область, Лужсуий МР, Ретюнское СП, д. Ретюнь, Центральная ул., д. 17 | Котел водогрейный №1,2 Термотехник ТТ100 3000 кВт | Текущий ремонт | с 02.06 по 11.06 | 10 |  |  |
|  |  | Насос циркуляционный котлового контура №1-4 IPL 65/110-2,2/2 | Текущий ремонт | с 02.06 по 11.06 | 10 |  |  |
|  |  | Насос сетевой №1-4 IPL 65/175-7,5/2 | Текущий ремонт | с 02.06 по 11.06 | 10 |  |  |
|  |  | Насос подпиточный №1,2 MVI 203/PN16 | Текущий ремонт | с 02.06 по 11.06 | 10 |  |  |
|  |  | Теплообменный аппарат №1,2 M15-BFM | Текущий ремонт | с 02.06 по 11.06 | 10 |  |  |
| 1.1. | Тепловые сети Источника 1 | Тепловая сеть | Гидравлические | 03.06.2025 | 1 | По списку в соответствии с Приложением № 1 |  |
| 1.2. | Тепловые сети Источника 1 | Тепловая сеть | Текущий ремонт | с 02.06.2025 по 11.06.2025 | 10 |  |  |

|  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
| Адрес источника | Адрес потребителя | Категория |
| БМК-6,0 МВт по адресу: Ленинградская область, Лужский МР, Ретюнское СП, д.Ретюнь, ул. Центральная, д. 17 | д. Ретюнь, д. 14 | Детские |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 1 | Жилые |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 10 | Жилые |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 11 | Жилые |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 12 | Прочие |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 13 | Прочие |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 15 | Учебные |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 19 | Жилые |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 2 | Жилые |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 3 | Жилые |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 3А | Прочие |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 4 | Жилые |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 5 | Жилые |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 6 | Жилые |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 7 | Жилые |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 8 | Жилые |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. 9 | Жилые |
|  | д. Ретюнь, Центральная ул., д. б/н | Прочие |