ПАМЯТКА

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАНСОТИ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ВЛ И ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ АРЕНДАТОРАМИ, СОБСТВЕННИКАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРОВОДЯЩИМИ РАБОТУ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ВЛ.

Уважаемые граждане, руководители предприятий и организаций!

В связи с высокими рисками возникновения пожаров в период высоких температур, просим вас неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности вблизи объектов электросетевого хозяйства и правила охраны электрических сетей:

- не осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе, привести к их повреждению или уничтожению, причинению вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

- не размещать любые предметы, а также не проводить любые работы, не возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых проходов и подъездов.

- не разводить огонь в охранных зонах ЛЭП, не складировать мусор, горюче-смазочные материалы, корма, удобрения, солому торф, дрова и другие материалы, которые могут стать причиной пожара. Поджог прошлогодней травы может привести к низовым пожарам, которые могут повредить опоры ЛЭП и вывести из строя электрооборудование.

- не набрасывать на провода и опоры ВЛ посторонние предметы, а также подниматься на опоры ВЛ.

Если вы стали свидетелем опасного возгорания, то незамедлительно сообщите об этом диспетчеру филиала ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» (тел. (81375)20965, (81375) 22438 – Кингисепп, (81372) 23549, (81372) 72239 – Луга) или по телефону 01, 101, 112!

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких  зон», привлекаются к ответственности в порядке установленном законодательством РФ.